中华人民共和国行业标准

《通风管道技术规程》JGJ141--2004

修订编制大纲

中国安装协会

北京市设备安装工程集团有限公司

2014年1月20日

一、编制背景及依据

住房和城乡建设部建标[2013]169号文件《关于印发2014年工程建设标准规范制订修订计划的通知》，下达了《通风管道技术规程》的编制任务，为了加强通风管道工程施工技术的管理，提高工程质量，推进工程施工机械化、装配化、标准化管理，实现通风管道工程的良好功能和作用。

规范通风管道工程所涉及的风管及部件、消声箱的制作，风管系统安装的施工准备、材料和质量控制、施工工艺、成品保护等的内容，并对施工中所涉及的安全、节能、环保等要求进行规定。

通过制订通风管道工程施工技术国家标准，将统一各地区、各企业制定的施工技术标准，协调施工企业与质量验收部门的验收标准的一致性；规范国内通风管道工程的施工过程；能促进通风管道工程中新技术、新工艺、新材料、新设备、新机具的推广应用，提高通风管道工程施工企业的技术能力和施工技术人员指导水平，全面提高通风管道工程的施工质量。该规程的编制、批准、发布和实施，将对我国通风管道工程的施工技术和施工管理的发展起到重要的作用，进一步推进我国建筑行业工业化、机械化、专业化作业的发展进程。

二、主要章节目次及重点内容

1总则

2 通用规定 ：管理要求、系统分类、规格序列等；

3 风管制作

3.1 一般规定：材料的基本特性、燃烧性能、适用范围等

3.2 钢板风管（矩形、圆形及螺旋风管）：材料要求；法兰形式（角钢法兰、薄钢板法兰、插条法兰等）；连接形式、加固方式；负压风管的制作要求等；

3.3不锈钢风管

3.4 铝板风管

3.5 酚醛铝箔复合板风管与聚氨酯铝箔复合板风管：本体材料、铝箔复合层要求、连接方式、加固方式、法兰形式等；

3.6 彩钢板复合风管：本体材料、覆面材料要求、连接方式、法兰形式、加固方式等；

3.7 玻璃纤维复合板风管：本体及覆面材料要求、连接方式、法兰形式、加固方式等；

3.8 无机玻璃钢风管（玻镁风管：单体、复合）：本体材料、夹心材料要求、连接方式、法兰形式、加固方式等；及有机玻璃钢风管等；

3.9 硬聚氯乙烯风管

3.10 净化系统风管：制作场地要求、连接及密封要求、加固要求等；

3.11  柔性风管

3.12  风管配件：配件的类型及制作要求；

4 风管安装

4.1 一般规定

4.2 支吊架制作安装

4.3 风管连接的密封

4.4 金属风管安装

4.5 非金属风管安装

4.6 柔性风管安装

4.7 净化系统风管安装

5 风管检验

5.1 一般规定

5.2 主控项目

5.3 一般项目

………………

附录：

三、编制原则

按照国家法律法规的要求，在吸收国内外施工和管理经验的的基础上，结合我国建筑工程的特点，采用技术先进，经济合理，安全适用，管理方便，可操作性的编制原则进行工作。

同时，要考虑到设备配置、自动化程度、建设规模、管理水平等，适当加入绿色、节能、可持续发展的内容。在建筑工程施工中推广装配化、工业化生产的产品、限制落后技术。在技术上执行国家相关标准，抓设计文件执行力、抓进场材料质量、抓施工过程质量控制、抓系统测试与检测。

编写方法执行《工程建设标准编写规定》

四、可参考的规范标准

1.基础标准

| 序号 | 标准名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采暖通风与空气调节术语标准 | GB 50155—92 |
| 2 | 暖通管道制图标准 | GB/T 50114—2010 |

2.通用设计标准

| 序号 | 标准名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 民用建筑设计通则 | GB 50352—2005 |
| 2 | 公共建筑节能设计标准 | GB 50189—2005 |
| 3 | 采暖通风和空气调节设计规范 | GB 50019—2011 |
| 4 | 洁净厂房设计规范 | GB 50073—2013 |

3.施工及验收规范、标准

| 序号 | 标准名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通风与空调工程施工质量验收规范 | GB 50243—2002 |
| 2 | 通风与空调工程施工规范 | GB 50738—2011 |
| 3 | 洁净室施工及验收规范 | GB 50591—2010 |

五、重点和难点

1.每章内容应包括如下示例，但又不要与相关标准重复。

…………

4.1.1  管理要求（材料、技术、工艺）

4.1.2  材料质量控制

4.1.3  施工工艺（工艺流程、工艺操作要点）

4.1.4  质量要求（控制项目）

…………

六、参加修编单位

中国安装协会

北京市设备安装工程集团有限公司

上海市安装工程集团有限公司

广州市机电安装有限公司

陕西建工安装集团公司

中建三局第一建设工程有限责任公司

中国电子系统工程第二建设有限公司

广东省工业设备安装公司

中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院

北京住总建设安装工程有限责任公司

公安部四川消防研究所

解放军96531部队

河北空调工程安装有限公司

佛山市南海力丰机床有限公司

欧文斯科宁（中国）投资有限公司

圣戈班依索维尔（固安）玻璃棉有限公司

浙江天仁风管有限公司

四川新木通风设备有限公司

福建天利高新材料有限公司

江苏扬安集团有限公司

北京银洲伟业科技发展有限公司

七、编制进度安排

2013/12—2014/1    立项  确定编制大纲

2014/2—2014/3     成立编制组  分工

2014/2—2014/5     收集资料  编写初稿

2014/5—           初稿整理

2014/6—2014/7     调研 试验 专题论证

2014/7—2014/8     形成征求意见稿  向全国征求意见

2014/8—2014/10    修改征求意见稿  形成送审稿

2014/11—          审查会

2014/11—2014/12   修改送审稿   形成报批稿

2014/12            报批

八、编制组成员名单及初步分工

| 序号 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 专业 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连淳 | 北京市设备安装工程集团有限公司 | 暖通 | 1总则 2通用规定 |
| 2 | 唐忠赤 | 中国安装协会 | 暖通 | 2通用规定 |
| 3 | 刘元光 | 北京市设备安装工程集团有限公司 | 暖通 | 4.1一般规定 |
| 4 | 陈晓文 | 上海市安装工程集团有限公司 | 暖通 | 4.4金属风管安装 5.2主控项目 |
| 5 | 何伟斌 | 广州市机电安装有限公司 | 空调 制冷 | 4．5非金属风管制作、安装 |
| 6 | 胡春林 | 陕西建工安装集团公司 | 暖通 | 3.12风管配件 4.4金属风管安装 |
| 7 | 尹奎 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 暖通 | 4.2支吊架制作安装 4.6柔性风管安装 |
| 8 | 梁中文 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 给排水 | 4.3风管连接的密封 4.7净化系统风管安装 |
| 9 | 赵艳文 | 广东省工业设备安装公司 | 暖通 | 4.3风管连接的密封 5.2主控项目 |
| 10 | 李效禹 | 中国建筑科学研究院 | 暖通 | 5风管检验 |
| 11 | 刘昕 | 北京住总建设安装工程有限责任公司 | 暖通 空调 | 3.12风管配件 4.2支吊架制作安装 |
| 12 | 赵成刚 | 公安部四川消防研究所 | 制冷 设备 | 3.1一般规定 |
| 13 | 林来豫 | 解放军96531部队 | 化学 | 3.2钢板风管 3.3不锈钢板风管 |
| 14 | 康健 | 河北空调工程安装有限公司 | 暖通 | 3.6彩钢板复合风管 4.5非金属风管安装 |
| 15 | 黄元亮 | 佛山市南海力丰机床有限公司 | 供热 空调 | 3.2钢板风管 |
| 16 | 田辉 | 欧文斯科宁（中国）投资有限公司 | 建筑机 械工程 | 3.7玻璃纤维复合板风管 |
| 17 | 牛犇 | 圣戈班依索维尔（固安）玻璃棉有限公司 | 材料学 | 3.7玻璃纤维复合板风管 |
| 18 | 支亮 | 浙江天仁风管有限公司 | 分析 化学 | 3.8无机玻璃钢风管及有机玻璃钢风管 |
| 19 | 黄闰 | 四川新木通风设备有限公司 | 工商 管理 | 3.5酚醛铝箔复合板风管与聚氨酯铝箔复合板风管 |
| 20 | 吕本峰 | 福建天利高新材料有限公司 | 机械制造 自动化 | 3.5酚醛铝箔复合板风管与聚氨酯铝箔复合板风管 |
| 21 | 许升庆 | 江苏扬安集团有限公司 | 供热 空调 | 4.2支吊架制作安装 4．7净化系统风管安装 |
| 22 | 韩冬 | 北京银洲伟业科技发展有限公司 | 工民建 | 3.5酚醛铝箔复合板风管与聚氨酯铝箔复合板风管 |

编制组：

联系人：唐忠赤

单位：中国安装协会

地址：北京市西城区月坛南街26号1号楼3012室

电话：010-68040822     E-mail: Kejiwei2008@126.com；

联系人：刘元光

单位：北京市设备安装工程集团有限公司

地址：北京市西城区南礼士路15号

电话：010-68023465

传真：010-68011353     E-mail: liuyg1114@sina.com