高耗能老旧电信设备淘汰目录

（第二批）

# 数据网络设备

| 设备类型 | 厂商 | 型号 | 淘汰理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宽带接入服务器（BRAS） | 华为 | MA5200G | 1.与现有主流设备平均功耗对比，能耗高，能效低于行业同类主流产品平均能效水平，如果进行淘汰替换，节电效果非常明显。 2.该设备在用年限长，设备老化严重，技术落后，集成度低，功放效率低，不能提供及时的维修服务，且网络升级中无法对设备进行升级改造。 |
| 汇聚交换机设备（HJSW） | 华为 | 7806 |  |
|  |  | 8505 |  |

二、IT设备

| 设备类型 | 厂商 | 设备型号 | 淘汰理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIX服务器 | SUN | F280、F280R、V480 | 1.与现有主流设备平均功耗对比，能耗高，能效低于行业同类主流产品平均能效水平，如果进行淘汰替换，节电效果非常明显。 2.该设备在用年限长，设备老化严重，技术落后，集成度低，功放效率低，不能提供及时的维修服务，且网络升级中无法对设备进行升级改造。 |  |
|  |  | E3500、E4900、V4900 |  |  |
|  |  | V880、V890、V6800 |  |  |
|  |  | E6800、E6900、V880、F4800 |  |  |
|  |  | T5240 |  |  |
|  | IBM | P630、P670 |  |  |
|  | HP | RP4420、RP7420、Superdome |  |  |
|  |  | RP3440 |  |  |
| 存储备份设备 | EMC | CX500 |  |  |
|  | HDS | AMS200、AMS2100、USPV |  |  |
|  | HP | MSA500、MSA1500、EVA4400 |  |  |
|  | IBM | DS4300、TS3500 |  |  |
|  |  | IBM7133、DS3200 |  |  |
|  | SUN | SUN9980、SE3310 |  |  |
| PC及刀片服务器 | DELL | DELL2650、2850、2950 |  |  |
|  | IBM | IBM8668 |  |  |
|  | HP | DL140、DL580G4 |  |  |
|  |  | DL380 G6 |  |  |
|  | LENOVO | T200 |  |  |

# 三、通信电源设备

| 设备类型 | 技术类型 | 淘汰理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信用24V直流供电系统与整流器 | 由交流220V/380V输入，直流24V输出的系统及整流模块。 | 1.由于目前基站供电设备均由48V供电，原24V供电设备运行年限比较长，能耗比较大，能效等指标都偏低，建议淘汰。 2.随着技术的发展，由于24V供电条件下运行的主设备均已淘汰，因此建议随着主设备的淘汰而淘汰24V供电设备。 | 淘汰在网运行的24V供电设备时，应充分考虑到后端负载的供电保障稳定性、安全性和可靠性。若24V供电的主设备还在网运行时，建议使用48V转换为24V的DC/DC转换器缓慢过度到48V直流供电技术中。当后端负载更新到48V供电时，可直接由48V供电系统供电。 |

四、通信温控设备

| 设备 类型 | 技术类型 | 淘汰理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信用电池恒温柜 | 在室内安装，由金属或非金属材料制成的柜体，其内部可安装蓄电池组，能为蓄电池提供环境温度控制和管理的设备。 | 1.该设备在使用过程中，维护不便，且由于空间密闭，具有氢气无法排放而引起的安全隐患。因此建议淘汰该设备。 2.当柜内发生故障时，无法及时发现，且由于箱体的封闭性，更容易导致事故的快速蔓延等，因此建议淘汰该设备。 3.高温铅酸蓄电池和划分不同区域进行制冷方案可以替代该产品。 |  |

# 五、通信铜缆设备

| 设备类型 | 技术类型 | 淘汰理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜芯市内通信电缆 | 在大中型城市城域网中使用的，导体为直径1mm以下的软圆铜线，采用聚烯烃绝缘和铝塑综合护套，工作频率1MHz及以下的多对对称通信电缆。 | 1．市内通信电缆主要用于传输音频150kHz及以下的模拟信号和2048kbps以下的数字信号。随着我国居民对带宽的需求不断提高，市内通信电缆已无法满足需求。 2．随着光进铜退的不断深入，光缆已经基本替代了市内通信电缆的作用。铜芯市内通信电缆使用了大量的铜，而铜对于我国是稀缺资源，铜缆中的铜可回收再利用到其他领域节省社会资源。 | 市内通信电缆及配线设施需要整体替换为光缆线路和设施，在一些无条件的地区可进行逐步过渡。应注意被替换铜缆的回收再利用。而且，在个别专线通信中仍需使用铜芯市内通信电缆及配线设施。 |